ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действий персонала по обеспечению безопасной

и быстрой эвакуации людей при пожаре.

I.      ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре.

- Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в случае пожара.

- Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной инструкции проводятся один раз в полугодие

П.     ПОРЯДОК ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ.

- При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре по телефону 01 или 112.

- Выключить приточно-вытяжную вентиляцию всех помещений.

- Немедленно оповестить людей о пожаре установленным сигналом и с помощью посыльных.

- Открыть все эвакуационные выходы из здания.

- Быстро, но без паники и суеты эвакуировать людей из здания согласно схемы эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся потоков людей.

- Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

- Проверить отсутствие людей во всех помещениях здания и их наличие по спискам в месте сбора.

Ответственный за пожарную безопасность